Gmina BrzeŸnica

ul. Krakowska 109, 34-114 BrzeŸnica

woj. ma³opolskie, pow. wadowicki

tel.: +48 33 879 20 29, fax: +48 33 879 20 92

gmina@brzeznica.pl, www.brzeŸnica.pl

SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

„Remont drogi gminnej Nr 603902K w km 0+003do km 0+721 w miejscowoœci BrzeŸnica, gmina BrzeŸnica”

Szczegó³owe Specyfikacje Techniczne

SST

Nawierzchnie bitumiczne z mieszanek mineralno-asfaltowych wbudowywane na gor¹co.

1.WSTÊP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót objêtych zadaniami z zakresu remontu dróg gminnych na terenie Gminy BrzeŸnica.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 w zakresie wg pkt.1.3.

1.3. Zakres robót objêtych Specyfikacjami Technicznymi.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuj¹ wymagania dotycz¹ce robót zwi¹zanych z wykonaniem remontu dróg w zakresie obejmuj¹cym wykonanie nawierzchni bitumicznej.

1.4. Okreœlenia podstawowe.

Okreœlenia podstawowe jak w obowi¹zuj¹cych polskich normach i w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych D.05.03.05. „Nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych”

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za ich zgodnoœæ z SST i poleceniami Inspektora.

2.MATERIA£Y.

2.1. Wymagania Ogólne.

Wykonawca jest zobowi¹zany przed rozpoczêciem robót posiadaæ recepty na mieszankê mineralno- asfaltow¹ przeznaczon¹ do wbudowania w ramach przedmiotowego przetargu  opracowane na reprezentatywnych próbkach aktualnie posiadanych materia³ów.

2.2. Wymagania dla kruszyw.

Uziarnienie kruszywa u¿ytego do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego nale¿y dostosowaæ do gruboœci uk³adanej warstwy.

Do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego nale¿y u¿yæ kruszywa takiego jak dla warstwy œcieralnej dla nawierzchni dróg kategorii KR-1-2

2.3. Wymagania dla wype³niacza

Do wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu ciê¿kiego nale¿y u¿yæ wype³niacza podstawowego wapiennego wg normy PN-S-96504 : 1961

2.4. Wymagania dla asfaltu.

Do wykonania mieszanki œcis³ej typu betonowego nale¿y u¿yæ asfalt drogowy D-50 wg PN-C 96170 :1965

2.5.Dostawy i przygotowanie materia³u.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawy materia³ów. Winien prowadziæ iloœciowy i jakoœciowy odbiór dostaw poszczególnych asortymentów materia³ów oraz badania kontrolne.

Zmiana producenta asfaltu jak i zmiana Ÿród³a pozyskania kruszywa w trakcie trwania robót wymaga zg³oszenia Inspektorowi i powoduje koniecznoœæ opracowania nowej recepty na mieszankê z betonu asfaltowego.

Przechowywanie poszczególnych materia³ów powinno odbywaæ siê w warunkach zabezpieczaj¹cych je przed zanieczyszczeniem, zbryleniem i zawilgoceniem.

Kruszywo nale¿y sk³adowaæ oddzielnie w zasiekach wg przewidzianych w recepcie asortymentów i frakcji w celu uniemo¿liwienia wymieszania siê s¹siaduj¹cych ze sob¹ pryzm. Asfalt nale¿y przechowywaæ w zbiornikach stalowych wyposa¿onych w urz¹dzenia grzewcze. Zabrania siê podgrzewania zbiorników asfaltu bezpoœrednio p³omieniem.

Sposób i warunki przechowywania nie mog¹ spowodowaæ utraty cech i jakoœci lepiszcza. Wype³niacz nale¿y przechowywaæ w warunkach zabezpieczaj¹cych przed zawilgoceniem.

3.SPRZÊT.

3.1. Wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wytwórnia stacjonarna mieszanki mineralno-asfaltowej musi posiadaæ wyposa¿enie gwarantuj¹ce w³aœciw¹ jakoœæ wytworzonej mieszanki zgodn¹  z recept¹ i Wymaganiami Ogólnymi.

3.2. Uk³adarka do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Wykonawca winien u¿yæ sprawnej uk³adarki do mieszanki mineralno-asfaltowej

posiadaj¹cej: automatyczne sterowanie pozwalaj¹ce na u³o¿enie równej warstwy ustalonej gruboœci, p³ytê wibracyjn¹ podgrzewan¹ do wstêpnego zagêszczania.

3.3. Sprzêt do zagêszczania mieszanki mineralno-asfaltowej.

Do zagêszczania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno stosowaæ nastêpuj¹ce walce:

- walce g³adkie stalowe ciê¿kie,

- walce g³adkie stalowe wibracyjne lekkie.

Walce powinny byæ wyposa¿one w : system zwil¿ania wa³ów przy u¿yciu p³ynu w celu niedopuszczenia do przyklejenia siê mieszanki, w fartuchy os³onowe kó³ (dotyczy walców ogumionych) w celu utrzymania temperatury.

3.4. Sprzêt do oczyszczenia pod³o¿a pod nak³adkê z betonu asfaltowego.

Do oczyszczania pod³o¿a pod nak³adkê nale¿y stosowaæ: szczotki mechaniczne (na mokro) oraz na sucho) tylko na odcinkach nie zabudowanych. szczotki rêczne, sprê¿arki ze sprê¿onym powietrzem.

4. TRANSPORT.

4.1.Transport asfaltu.

Asfalt nale¿y transportowaæ zgodnie z zasadami podanymi w normie PN-C-04024 z 1991 r.

4.2. Transport wype³niacza.

Wype³niacz luzem nale¿y przewoziæ cysternami dostosowanymi do przewozu materia³ów sypkich, wyposa¿onych w sprawne urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce roz³adunek pneumatyczny. Wype³niacz workowany przewo¿ony mo¿e byæ dowolnymi œrodkami transportu w sposób zabezpieczony przed uszkodzeniem worków i ich zawilgoceniem.

4.3. Transport kruszywa.

Kruszywo mo¿e byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu w warunkach zabezpieczaj¹cych je  przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego.

Warunki transportu: - do transportu nale¿y u¿ywaæ wy³¹cznie pojazdy samowy³adowawcze.

-czas transportu od za³adunku do roz³adunku nie powinien przekroczyæ 2 godziny przy jednoczesnym zachowaniu warunku wymaganej temperatury wbudowania,

-samochody musza byæ wyposa¿one w pokrowce brezentowe (plandeki) którymi przykrywa siê mieszankê w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych typu betonowego.

Za opracowanie recept z materia³ów wczeœniej przebadanych, odpowiada Wykonawca robót.

5.2. Sk³ady i wymagania dla mieszanek mienaralno-asfaltowych typu betonowego.

Mieszanki mineralno – asfaltowe typu betonowego przeznaczone do wykonania nak³adki bitumicznej powinny posiadaæ sk³ad i w³aœciwoœci wg zaleceñ ogólnych Specyfikacji Techn. GDDP – 1998 -  Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

5.3. Warunki prowadzenia produkcji.

Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych typu betonowego na gor¹co nale¿y prowadziæ w dobrych warunkach atmosferycznych (okreœlonych ocen¹ wizualn¹) i przy temperaturze otoczenia w czasie prowadzenia robót co najmniej + 10 stopni.

Nie dopuszcza siê do uk³adania nak³adki z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze (V>16 m/sek)

Wykonawca ponosi ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ za jakoœæ produkcji.

Bez uzgodnienia recepty laboratoryjnej Wykonawca nie powinien prowadziæ produkcji.

Wytwórnia winna byæ wyposa¿ona w sprawne urz¹dzenia do automatycznego sterowania produkcj¹. Wytwórnia winna zostaæ zaprogramowana zgodnie z zatwierdzon¹ recept¹ robocz¹.

Nie dopuszcza siê do rêcznego sterowania produkcj¹ mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszankê mineralno-asfaltow¹ nale¿y produkowaæ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym (lub ci¹g³ym) zapewniaj¹cej: w³aœciwe wysuszenie kruszyw, prawid³owe dozowanie sk³adników,

w³aœciwe wymieszanie sk³adników, zachowanie wymaganej temperatury sk³adników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sk³adników w otaczarce winno odbywaæ siê z dok³adnoœci¹: jedna dzia³ka elementarna wagi, jedna dzia³ka elementarna przep³ywomierza,

lecz nie wiêcej ni¿:

- dla kruszywa + 2,0 % - dla wype³niacza + 1,5 % - dla lepiszcza + 0,3 %

Odchylenie zawartoœci któregokolwiek ze sk³adników od sk³adu projektowanego

nie mo¿e powodowaæ zmniejszenia modu³u sztywnoœci poni¿ej wartoœci wymaganych.

Je¿eli przewidziane jest dodanie œrodka adhezyjnego to nale¿y go dozowaæ

do asfaltu w iloœci okreœlonej w recepcie.

Wykonawca powinien przestrzegaæ re¿imów temperaturowych produkcji

mieszanek mineralno-asfaltowych typu betonowego które powinny wynosiæ dla:

- asfaltu D50(w zbiorniku)	145 stopni C – 165 stopni C

- mieszanki min.asflatowej	140 stopni C – 170 stopni C

- kruszywa	165 stopni C – 180 stopni C

z jednoczesnym zachowaniem warunku, ¿e w ¿adnym wypadku temperatura nie mo¿e przekroczyæ max.200 stopni C,

Kruszywo powinno byæ wysuszone i podgrzane do takiej temperatury aby mieszanka min. asfalt. uzyska³a w³aœciw¹ temperaturê do otaczania asfaltem.

Asfalt w zbiorniku nale¿y ogrzewaæ w sposób poœredni. Uk³ad grzewczy winien byæ wyposa¿ony w sprawny termostat dla zapewnienia utrzymania sta³ej temperatury. Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o zbyt niskiej temperaturze nie mo¿e zostaæ przeznaczona do wykonania nak³adki nawierzchni.

5.4. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego.

Ka¿dorazowe rozpoczêcie wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinno nast¹piæ po wizualnym sprawdzeniu przez Inspektora, poprawnoœci przygotowania                       i skropienia emulsj¹ asfaltow¹ pod³o¿a i ewentualnego uzupe³nienia wyboi pod nak³adkê. Mieszankê mineralno-asfaltowa typu betonowego dostosowan¹ do gruboœci uk³adanej warstwy nak³adki i zgodn¹ z wymaganiami SST nale¿y wbudowaæ przy u¿yciu odpowiedniego sprzêtu.

Uk³adarka powinna siê poruszaæ z prêdkoœci¹ 2-4 m/min.

Nak³adkê nale¿y u³o¿yæ z zachowaniem niwelety i spadków poprzecznych.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna byæ ni¿sza od minimalnej temperatury podanej w pkt.5.3.

5.5. Zagêszczenie nak³adki z mieszanki mineralno-asfaltowej typu betonowego.

Zagêszczanie nale¿y prowadziæ przy u¿yciu odpowiedniego sprzêtu.

Wstêpne zagêszczenie nale¿y uzyskaæ desk¹ wibracyjn¹ uk³adarki.

Pocz¹tkowa temperatura mieszanki zale¿na od rodzaju lepiszcza powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 135 stopni C ( z u¿yciem asfaltu D—50)

5.6. Podstawowe czynnoœci przy wykonywaniu nak³adki z betonu asfaltowego.

oznakowanie danego odcinka robót, zaznaczenie pocz¹tku i koñca nak³adki,

ods³oniêcie krawêdzi jezdni z naniesionych zanieczyszczeñ, uzupe³nienie istniej¹cych wyboi ustalon¹ technologi¹, oczyszczenie  oraz posmarowanie œcian bocznych asfaltem, pokrycie powierzchni krawê¿ników, w³azów, wpustów asfaltem, mechaniczne lub rêczne wbudowanie odpowiedniej gruboœci i rodzaju masy, odpowiednie zagêszczenie, rozplantowaæ nadmiar ziemi na pobocza, obmiar wykonanej nak³adki, usuniêcie oznakowania po zakoñczeniu robót a w zale¿noœci od etapu realizacji kontraktu: odbiór czêœciowy, odbiór ostateczny lub pogwarancyjny.

5.7. Oznakowanie danego odcinka robót.

Za bezpieczeñstwo ruchu w obrêbie odcinka na którym prowadzone s¹ roboty od chwili ich rozpoczêcia a¿ do ostatecznego zakoñczenia odpowiedzialny jest Wykonawca.

W przypadku robót utrzymaniowych trwaj¹cych nie d³u¿ej ni¿ 6 tygodni              i nie wymagaj¹cych ca³kowitego zamkniêcia jezdni,	Wykonawca zg³asza do organu zarz¹dzaj¹cego ruchem, uzgodniony z zarz¹dc¹ drogi i w³aœciw¹ Komend¹ Policji, sposób zabezpieczenia i oznakowania tych robót podaj¹c datê i czas ich wykonania.

5.8.1. Zaznaczenie lokalizacji u³o¿enia nak³adki.

Miejsce u³o¿enia nak³adki na nawierzchni powinno byæ zaznaczone farb¹ w sposób trwa³y.

5.8.2. Rodzaj betonu asfaltowego a gruboœæ nak³adki.

Nak³adka powinna byæ wykonana z odpowiedniego betonu .

5.8.3. Wykonywanie nak³adki z u¿yciem uk³adarki.

Lokalizacja miejsc nak³adek

-oczyœciæ pod³o¿e z niezwi¹zanych ziaren kruszywa.,

-usun¹æ wodê i wiêksze zawilgocenia przez osuszenie,

- usun¹æ zanieczyszczenia i kurz,

- wykonaæ skos na pocz¹tku i na koñcu nak³adki,

- wyprofilowaæ i w³aœciwie zagêœciæ mieszankê mineralno-asfaltow¹ z zachowaniem

warunków podanych w pkt.5.5.

Nale¿y wykonaæ zerwanie pasów nawierzchni Wirtigenem celem z³agodzenia po³¹czeñ

nak³adki z istniej¹c¹ nawierzchni¹ oraz wyrównaæ pobocza.

6.KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT.

6.1.Badania przed przyst¹pieniem do robót.

Wykonawca przedstawi wyniki badañ wszystkich materia³ów do produkcji mas.

Badania w czasie robót.

Czêstotliwoœæ oraz zakres badañ i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki min.asfalt. wg obowi¹zuj¹cych przepisów zawartych w OST GDDP „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”

6.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Badanie uziarnienia nale¿y wykonaæ zgodnie z norm¹ PN-B-06714-15 z 1991 Próbki pobraæ po wymieszaniu kruszywa.

Krzywa uziarnienia powinno odpowiadaæ projektowanej w recepcie.

6.2.2. Sk³ad mieszanki mineralno-asfaltowej.

Badanie przeprowadziæ metod¹ ekstrakcji asfaltu.

Wyniki powinny byæ zgodne z recept¹ laboratoryjn¹ z dopuszczeniem tolerancji.

6.2.3. Badanie w³aœciwoœci asfaltu nale¿y przeprowadziæ dla ka¿dej nowej dostawy. .

6.2.4. Badanie w³aœciwoœci kruszywa.

W³aœciwoœci kruszywa nale¿y zbadaæ zgodnie z pkt.2.2. SST.

6.2.5. Pomiar temperatury mieszanki min.asfaslt.

Uzyskana temperatura powinna byæ zgodna z wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.2.6. Sprawdzenie wygl¹du mieszanki min. asfalt.

Wizualna ocena masy w trakcie produkcji, w czasie za³adunku i po wbudowaniu.

6.2.7. Sprawdzenie w³aœciwoœci mieszanki min.asfalt.

Uzyskane wyniki badañ powinny byæ zgodne z recept¹ i wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i 5.4.

6.2.8. Prawid³owoœæ wykonania po³¹czeñ i wygl¹d zewnêtrzny nak³adki.

Nale¿y sprawdziæ dok³adnoœæ wykonania po³¹czenia nak³adki z istniej¹c¹ warstw¹ œcieraln¹ i jej szczelnoœæ.

6.2.9 Równoœæ nak³adki i spadki poprzeczne. Badania nale¿y przeprowadziæ zgodnie z BN-68 /8931-04 6.2.11 Gruboœæ nak³adki.

Gruboœæ nak³adki mierzona jest w trakcie uk³adania zaostrzonym stalowym prêtem.

6.3. Badania odbiorcze. Do tych badañ nale¿¹:

- po³¹czenie nak³adki z istniej¹c¹ nawierzchni¹,

- krawêdŸ i obramowanie,

- wygl¹d nak³adki,

- równoœæ nak³adki ,

- szerokoœæ nak³adki.

7.OBMIAR ROBÓT.

7.1.Obmiar robót okreœli faktyczny zakres robót oraz ustali rzeczywiste iloœci wbudowanych materia³ów.

7.2.Jednostka obmiarowa.

Jednostk¹ obmiarow¹ jest 1 m2

8.ODBIÓR ROBÓT.

Wykonana nak³adka podlega odbiorowi ostatecznemu i pogwarancyjnemu.

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich jakoœci, iloœci i wartoœci.